- 平顶山市水利局

- 水旱灾害防御应急预案

平顶山市水利局

2022年4月

目 录

1总则	1

1.1 指导思想	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	2

1.4 工作原则	2

2 组织机构及职责	2

3 预防和预警机制	6

3.1 预防预警信息	7

3.1.1 气象水文信息	7

3.1.2 工程信息	7

3.1.3 水利设施损毁信息	8

3.1.4旱情信息	8

3.1.5抗旱信息报告制度	9

3.2 预防预警行动	9

3.2.1准备工作	9

3.2.2 河流洪水预警	10

3.2.3 山洪灾害预警	10

3.2.4干旱预警	11

4 应急响应	12

4.1 Ⅳ级应急响应及其行动	12

4.1.1 Ⅳ级应急响应	12

4.1.2 Ⅳ级响应行动	13

4.2 Ⅲ级应急响应及其行动	13

4.2.1 Ⅲ级应急响应	13

4.2.2 Ⅲ级响应行动	14

4.3 Ⅱ级应急响应及其行动	14

4.3.1Ⅱ级应急响应	14

4.3.2Ⅱ级响应行动	15

4.4Ⅰ级应急响应及其行动	16

4.4.1Ⅰ级应急响应	16

4.4.2Ⅰ级响应行动	16

4.5 响应终止	17

5预案实施时间	17

# 1总则

## 1.1 指导思想

深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾重要论述和指示批示精神以及“两个坚持、三个转变”防灾减灾新理念，深刻汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，牢固树立底线思维，以大概率思维应对极有可能发生的重大水旱灾害，立足于防大汛、抗大旱，依法、科学、高效、有序做好水旱灾害防御工作，有效防御和减轻水旱灾害，最大程度避免人员伤亡和减少财产损失。

## 1.2 编制依据

依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国抗旱条例》、《国家防汛抗旱应急预案》、《河南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》、《河南省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》、《河南省实施<中华人民共和国防汛条例>细则》、《河南省实施<中华人民共和国抗旱条例>细则》、《河南省节约用水管理条例》、《区域旱情等级》（GB/T 32135-2015）、《干旱灾害等级标准》（SL663-2014）、《平顶山市突发事件总体应急预案》、《平顶山市防汛应急预案》、《平顶山市抗旱减灾应急预案》、《平顶山市防汛抗旱指挥部工作规则》、《平顶山市防汛抗旱指挥部成员单位职责》以及其他有关法律、法规。

## 1.3 适用范围

本预案适用于平顶山市开展水旱灾害防御应急工作。

## 1.4 工作原则

（1）坚持依法防汛、依法抗旱的原则。

（2）坚持防住为王。加强雨情、水情、旱情的监测预报预警，科学调度水利工程，最大限度降低水旱灾害风险。

（3）坚持人民至上、生命至上。锚定人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击“四不”目标，强化预报、预判、预警、预演、预案“五预”措施，贯通雨情、水情、工情、险情、灾情“五情”防御，市、县水利系统全面动员、全链条组织，坚守重大水旱灾害风险底线。

（4）坚持以人为本、因地制宜、统筹兼顾的原则。抗旱工作要优先保障城乡居民生活用水，统筹协调生产和生态用水。要在防洪保安的前提下，尽可能利用洪水资源。

# 2 组织机构及职责

一、水旱灾害防御工作领导小组领导及成员

组    长：市水利局党组书记、局长

副 组 长：其他局领导、市南水北调工程运行保障中心主任、市水文局局长

成    员：局总规划师

局办公室主任

局财务科科长

局人事科科长

局规划计划和建设科科长

局运行管理科科长

局水资源管理科科长

局水土保持科科长

局农村水利水电科科长

市水政监察支队支队长

市水旱灾害防御中心主任

市河湖事务中心主任

市节约用水中心主任

市水利工程质量监测站站长

市农田水利技术指导站站长

市水土保持监测站站长

市湛河工程运行保障中心主任

防汛抗旱督察专员

市南水北调工程运行保障中心计划建设科科长

市水文局水情测验科科长

市水利勘测设计院院长

局水旱灾害防御工作领导小组下设办公室，分管局领导兼任办公室主任，市水旱灾害防御中心主任兼任办公室副主任。

- 水旱灾害防御工作领导小组及办公室工作职责及责任分工

（一）工作职责

领导小组职责：全面负责平顶山市水利系统水旱灾害防御工作的组织领导，研究解决水旱灾害防御涉及的重大问题，及时组织指挥全市水利系统投入水旱灾害防御工作。

办公室职责：负责领导小组日常工作，落实省水利厅、市防汛抗旱指挥部、局领导小组指令和工作要求，统筹组织协调预报预警、工程调度、抢险技术支撑以及信息报送等工作。

- 责任分工

根据水旱灾害防御工作需要，结合我局实际，领导小组下设9个工作组，责任分工如下：

1.综合组

组    长：李冠华

副 组 长：李  盾

成    员：郭  峰 武志远 张晓源 王小燕 张亚平 卢嘉希

工作职责：

（1）负责水旱灾害防御工作的宣传报道，搜集整理新闻报道信息，联系接待新闻单位。

（2）负责水旱灾害防御有关文件材料的起草、综合；对重大活动、重要会议相关文件材料进行审核。

2.工程组

组    长：李志宏 张贵生

副 组 长：赵全义 白天民

成    员：史  金 黄双奎 胡宏立 张银涛 韩  萍 郭帅君

工作职责：

（1）负责水库、堤防、水闸、橡胶坝（液压坝）等防洪工程安全度汛方面的工作。

（2）负责在建工程的汛期安全施工和度汛方面的工作。

（3）负责内涝和灌区工程、已建和在建农村水电工程安全度汛方面的工作；负责全市大中型灌区抗旱期间灌溉管理工作。

（4）负责应急度汛、水毁修复、抗旱应急等工程以及山洪灾害防治方面的工作。

（5）负责监督指导河道采砂管理及防洪安全、河势稳定、堤防安全等工作；指导河道管理范围内建设项目安全度汛工作。

（6）负责所辖湛河河段安全度汛方面的工作。

（7）负责查处违法水事行为，维护正常的水事秩序。

3.会商调度信息组

组    长：张贵生

副 组 长：黄双奎 赵全义

成    员：史  金 梁  涛 胡宏立 可  民 张伟伟 郭广涛

王小燕 马  静 卢嘉希 林森茂 盛水法 张红利

李玉哲 李  伟 丁立勇 薛晓磊 庞亚磊

工作职责：

（1）负责了解掌握水库、堤防、拦河闸坝、南水北调中线及配套、左排等工程运行状况，水情、汛情、工情及水旱灾害防御信息的收集、汇总、发布，及时组织会商研判，提出应急响应意见，拟定应对措施。

（2）负责了解掌握全市汛情、旱情、地下水位变化、水库和拦河闸坝蓄水情况，滚动开展洪水预测预报，组织协调实施大中型水库、拦河闸坝等工程的调度运用。

（3）负责应急抗旱期间全市节水用水管理工作。

（4）负责全市洪涝灾情、旱情核查和灾害影响及防御工作效果评估。

4.预测预警预报组

组    长：李春正 张贵生

副 组 长：连明涛 黄双奎

成    员：郭汉钊 郭广涛 张亚平 薛晓磊 史靖雯 郭艳艳

宋伯琦

工作职责：

（1）负责雨情、水情、墒情信息的监测、收集、传报；汛期坚持24小时值班并滚动开展洪水预测预报，及时提供重要雨水情预报、雨水墒情简报。

（2）负责山洪灾害预报预警平台维护，做好山洪灾害预报预警、技术支撑和山洪灾害防御宣传工作。

（3）负责雨情、水情、旱情预测预报。

5.技术支撑组

组    长：李志宏

副 组 长：张贵生 刘嘉淳 赵小彦 连明涛

成    员：陈敬伟 赵全义 梁  涛 白天民 黄双奎 张银涛

朱克斌 郭帅君 王建辉 冀利民 焦云霞 徐麦菊 杨文胜 李  刚 李志华 李海军 李会丽

技术服务：市水利勘测设计院

工作职责：

（1）严格执行市水利局的指令和调度，参与会商分析洪水调度、水工程险情原因和危险程度，提出应急抢险方案和措施。

（2）按指令赶赴现场查看险情，参加应急抢险技术支撑指导，协助险情发生地相关部门落实应急抢险方案和措施。

（3）及时准确向市水利局报告现场有关信息。

6.物资供应组
    组    长：王海超

副 组 长：张  锋

成    员：于永怀 胡宏立 可  民 董淑玲 郑建宏 丁立勇

李明刚 冯超伟 袁渊博

工作职责：

（1）了解掌握市、县两级防办，各县（市、区）水利部门、各水利工程管理单位物资设备储备情况。

（2）负责水利系统水旱灾害防御物资设备的组织、储备和检查；负责应急运输车辆协调及物资设备调运工作。

7.南水北调组

组    长：彭清旺

副 组 长：刘嘉淳 李志华

成    员：毛  燕 张伟伟 李振营 李会丽 王凌远 田  昊 工作职责：

（1）负责南水北调中线河渠交叉工程、跨渠工程、配套工程、防洪影响处理工程安全度汛方面的工作。

（2）参与拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施，协调抗旱期间南水北调中线工程应急调水工作。

（3）负责南水北调配套工程水量调度工作。

8.后勤保障组

组    长：李宏勋

副 组 长：杨海霞 李  盾

成    员：阮明军 张全生 张亚平 郭  峰 孔明明 武志远

田东会 千素云 卞松丽 程红娟 丁立勇 田  阔 董艳景 朱  林 张玉华 蒋建岭 徐紫竞

工作职责：

（1）负责局内部通讯线路、计算机网络的正常运转，保证异地视频会商系统正常运行，通讯电台、卫星电话正常使用。

（2）保证电源供应，如遇停电，在15分钟内启用备用发电设备供电，做好水旱灾害防御指挥中心不间断供电、供水工作。

（3）负责应急车辆的组织安排，做好办公区交通疏导及车辆停放管理工作。

（4）负责应急响应期间后勤供应和生活保障。

（5）根据险情、灾情发展情况，拟定资金需求计划。

（6）负责水旱灾害防御资金的申报及下达等工作。

9.应急机动组

组    长：吴瑞华

副 组 长：毛红丽

成    员：王钇娜  路中秋 蒋  超 孙光磊 吕旭鹏

工作职责：

（1）负责应急响应期间增派人员的调配。

（2）负责应急响应期间临时性工作。

# 3 预防和预警机制

## 3.1 预防预警信息

### 3.1.1 气象水文信息

（1）水文部门应做好水情旱情信息的及时采集，做好气象信息的收集，会商及研判。尽可能延长洪水预报的有效预见期，提高预报的准确性，为水旱灾害防御提供快速、准确、及时的实时信息，同时加强与气象、农业、应急等部门的信息共享。

（2）当预报即将发生水旱灾害时，应及时发出预警信息。

### 3.1.2 工程信息

（1）堤防工程信息

①各级管理单位应加强工程巡查和监测，并将堤防、涵闸、泵站等工程设施的运行情况报同级水行政主管部门。主要防洪河道堤防、涵闸、泵站等出现险情或中小型河道堤防出现较大险情，应在险情发生后1小时内报至市水利局和同级防汛指挥机构。

②当堤防和涵闸、泵站等穿堤建筑物出现险情或遭遇超标准洪水，以及其他不可抗拒因素而可能决口或冲毁时，工程管理单位应迅速组织抢险，并在第一时间向可能淹没的有关区域预警，同时向同级水行政主管部门和防汛指挥机构准确报告出险部位、险情种类、抢护方案以及处理险情的行政负责人、技术责任人、通讯联络方式、除险情况，以利加强指导或做出进一步的抢险决策。

（2）水库工程信息

①当水库水位超过汛限水位时，水库管理单位应对大坝、溢洪道、输水洞等关键部位严密监视，并服从有管辖权的水行政主管部门调度，其工程运行状况应向上级主管部门和同级水行政主管部门报告。

②当水库出现险情时，水库管理单位应立即向下游预警，并迅速处置险情，同时向同级水行政主管部门、防汛指挥机构和市水利局报告出险部位、险情种类、抢护方案以及处理险情的行政负责人、技术负责人、通信联络方式、除险情况，以进一步采取相应的措施。

③当水库遭遇超标准洪水或其他不可抗拒因素而可能溃坝时，应提早向水库溃坝可能淹没或影响范围发出预警，为群众安全转移争取时间。

### 3.1.3 水利设施损毁信息

（1）水利设施损毁信息主要包括发生的时间、地点、雨水情、损毁情况等。

（2）水利设施损毁后，有关部门应及时向水行政主管部门报告损毁情况，各级水行政主管部门应收集动态灾情，全面掌握受灾情况，并及时向上级水行政主管部门报告。重大灾情在灾害发生后2小时内将初步情况报市水利局。

### 3.1.4旱情信息

（1）旱情信息主要包括：干旱发生的时间、地点、程度、受旱范围、受旱面积、影响人口，以及对城乡生活、工农业生产等方面造成的影响。

（2）加强旱情、水情的监测，及时掌握水雨情变化、工程蓄水情况、农田土壤墒情和城乡供水情况。各级水行政主管部门应按照规定上报受旱情况。遇旱情急剧发展时应及时加报。

### 3.1.5抗旱信息报告制度

遇干旱时，水文气象部门监测的土壤墒情、气温应每旬上报；遇特大或严重干旱时，要加大土壤墒情的测报频率，并及时上报测报分析结果。

地下水位变化情况、水库和河道蓄水情况应每旬上报；遇特大干旱和严重干旱时，监测的水库、河道蓄水情况要逐日上报，监测的地下水位变化情况要及时上报。

各县（市、区）水行政主管部门按要求及时统计和核实所管辖范围内的旱情和抗旱行动情况等抗旱信息，及时报市水利局。

## 3.2 预防预警行动

### 3.2.1准备工作

（1）思想准备。加强宣传，增强全民预防水旱灾害和自我保护的意识，做好防大汛、抗大旱的思想准备。

（2）组织准备。落实防汛责任人、队伍和山洪易发重点区域的监测网络及预警措施，落实抢险技术支撑专家库。

（3）工程准备。按时完成水毁和旱损工程修复任务，对存在病险的堤防、水库、涵闸、泵站等各类水利工程设施实行应急除险加固，对跨汛期施工的水利工程和病险工程，要落实安全度汛方案。

（4）预案准备。修订完善各类水工程相关应急预案、洪水预报方案、防洪工程调度方案、山洪灾害防御预案，研究制订防御超标准洪水的应急方案。针对河流堤防险工险段，还要制订工程抢险方案。

（5）物料准备。按照分级负责的原则，储备必需的水旱灾害防御物料，合理配置。在防汛重点部位应储备一定数量的抢险物料，以应急需。

（6）通信准备。各级水行政主管部门要督促有关部门检查维修好各种水旱灾害防御通信设施，并配备一定数量的应急卫星电话，保证通信畅通。做好通信人员的培训和建立相关管理使用制度，防止发生破坏和不正确的使用。

（7）水旱灾害防御检查。实行以查组织责任、查监测预警、查工程、查预案、查物资、查通信保障为主要内容的分级检查制度，发现薄弱环节，要明确责任、限时整改。

### 3.2.2 河道洪水预警

（1）当河道即将出现洪水时，市水文局应做好洪水预报工作，及时向市水利局报告水位、流量的实测情况和洪水趋势，为预警提供依据。凡需涉外通报上下游汛情的，按照水文部门的规范程序执行。

（2）各级水行政主管部门应按照分级负责原则，确定洪水预警区域、级别和洪水信息发布范围，按照权限向社会发布。

（3）市水文局应跟踪分析河道洪水的发展趋势，及时滚动预报最新水情。

### 3.2.3 山洪灾害预警

（1）凡可能遭受山洪灾害威胁的地方，应根据灾害的成因和特点，主动采取预防和避险措施。与气象部门密切联系，实现信息共享，提高预报水平，及时发布预报警报信息。市级向县（市、区）发布未来24小时预报预警，县级向村（社区）发布未来3小时和6小时短临预警。

（2）凡可能遭受山洪灾害威胁的地方，应编制县、乡、村三级防御预案，落实县、乡、村、组、户五级责任人，做好语音广播、手摇警报器、手持语音扩大器、铜锣、哨子等预警设施维护，划定山洪灾害危险区，明确转移路线和地点。

（3）山洪灾害易发区应建立专业监测与群测群防相结合的监测体系，落实观测措施，汛期坚持24小时值班巡逻制度，降雨期间，加密观测、加强巡逻。每个乡镇、村、组和相关单位都要落实监测预警人员，一旦发现危险征兆，立即向周边群众报警，实现快速转移。

### 3.2.4干旱预警

（1）各级水行政主管部门应针对干旱灾害的成因、特点，因地制宜采取预警防范措施。

（2）各级水行政主管部门应建立健全旱情监测网络，随时掌握实时旱情灾情，并预测干旱发展趋势，根据不同干旱等级，提出相应对策，为抗旱指挥决策提供科学依据。

（3）各级水行政主管部门应当加强抗旱服务体系建设，鼓励和支持社会力量开展多种形式的社会化服务组织建设，以防范干旱灾害的发生和蔓延。

# 4 应急响应

根据预报可能发生或已经发生的水旱灾害性质、严重程度、可控性和发展程度、发展趋势、影响范围等因素，市水利局水旱灾害防御应急响应从低到高分为四级：Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级。

根据雨情、水情、汛情、旱情、工情、险情及次生灾害危害程度等综合研判，适当调整应急响应级别。

## 4.1 应急响应及其行动

应急响应启动，由市水旱灾害防御领导小组办公室报局长批准。

### 4.1.1 Ⅳ级应急响应

出现下列情况之一，经会商可启动Ⅳ级响应：

（1）预警。市气象局发布暴雨Ⅳ级预警报告，预计未来24小时全市将有2个以上（包含本数，下同）县（市、区）出现50毫米以上降雨。

（2）灾害。2个以上县（市、区）因暴雨洪水发生一般或以上洪涝灾害。

（3）河道。主要防洪河道超过警戒水位或堤防出现险情，中小型河道堤防出现较大险情。

（4）水库。中型水库出现险情，小型水库出现较大险情。

（5）山洪。预报发生区域性暴雨，可能造成山洪灾害。

（6）干旱。干旱等级为轻度干旱。

（7）发生其它需要启动应急响应的情况。

### 4.1.2 Ⅳ级响应行动

（1）由市水利局分管领导主持会商，对水旱灾害防御工作作出部署，水利局相关科室、单位派员参加，必要时邀请农业、气象、水文等部门参加会商。相关县（市、区）水行政主管部门负责人以现场或视频方式参加会商，并汇报有关情况。

（2）市水利局向有关县（市、区）水行政主管部门、有关单位发出防御工作通知，要求做好相应的汛情旱情预测预报预警、水工程调度、山洪灾害防御、堤防巡查和抢险技术支撑等工作。

（3）市水利局、水文局每日8时、14时、20时向市防指报告洪水预报结果。

## 4.2 Ⅲ级应急响应及其行动

### 4.2.1 Ⅲ级应急响应

出现下列情况之一，经会商可启动Ⅲ级响应：

（1）预警。市气象局发布暴雨Ⅲ级预警报告，预计未来24小时全市将有2个以上县（市、区）出现100毫米以上降雨；或者过去24小时全市已有2个以上县（市、区）出现50毫米以上降雨，预计未来24小时上述县（市、区）仍将出现50毫米以上降雨。

（2）灾害。2个以上县（市、区）因暴雨洪水发生较大或以上洪涝灾害。

（3）河道。主要防洪河道堤防发生较大险情，中小型河道堤防出现重大险情。

（4）水库。大型水库发生险情，或中型水库发生较大险情，或小型水库发生重大险情。

（5）山洪。山洪灾害危及人民群众生命安全；

（6）干旱。干旱等级为中度干旱。

（7）发生其它需要启动应急响应的情况。

### 4.2.2 Ⅲ级响应行动

（1）由市水利局分管领导主持会商，对水旱灾害防御工作作出部署，水利局相关科室、单位派员参加，邀请应急、农业、气象、水文等部门参加会商。相关县（市、区）水行政主管部门负责人以现场或视频方式参加会商，并汇报有关情况。由市水利局派出工作组、专家组，协助地方开展水旱灾害防御工作。

（2）市水利局向有关县（市、区）水行政主管部门、有关单位发出防御工作通知，要求做好相应的汛情旱情预测预报预警、水工程调度、山洪灾害防御、堤防巡查和抢险技术支撑等工作。

（3）市水利局、水文局每3小时向市防指报告一次洪水预报结果。

## 4.3 Ⅱ级应急响应及其行动

### 4.3.1 Ⅱ级应急响应

出现下列情况之一，经会商可启动Ⅱ级相应：

（1）预警。市气象局发布暴雨Ⅱ级预警报告，预计未来24小时全市将有2个以上县（市、区）出现250毫米以上降雨；或者过去24小时全市已有2个以上县（市、区）出现100毫米以上降雨，其中1个以上县（市、区）出现250毫米以上降雨，预计未来24小时上述县（市、区）仍有1个以上将出现50毫米以上降雨。

（2）灾害。2个以上县（市、区）因暴雨洪水发生重大或以上洪涝灾害。

（3）河道。主要防洪河道重要河段接近保证水位；或2条以上主要防洪河道同时或多处发生重大险情；或一般河段、主要支流堤防发生决口。

（4）水库。大型水库发生较大险情，中型水库或位置重要的小型水库发生重大险情，小型水库发生垮坝。

（5）干旱。干旱等级为严重干旱。

（6）发生其它需要启动应急响应的情况。

### 4.3.2 Ⅱ级响应行动

（1）由市水利局主要领导主持会商，对水旱灾害防御工作作出部署，水利局相关科室、单位派员参加，邀请应急、农业、气象、水文等部门参加会商。相关县（市、区）水行政主管部门负责人以现场或视频方式参加会商，并汇报有关情况。

（2）市水利局加强值班力量，密切监视汛情、旱情、工情的发展变化，做好汛情旱情预测预报，做好重点工程的调度，并派出工作组、专家组赴一线指导水旱灾害防御工作。

（3）市水利局向有关县（市、区）水行政主管部门、有关单位发出防御工作通知，要求做好相应的汛情旱情预测预报预警、水利工程调度、 山洪灾害防御、堤防巡查和抢险技术支撑等工作，根据预案组织加强防守巡堤，及时控制险情。

（4）市水利局、水文局每3小时向市防指报告一次洪水预报结果。

## 4.4 Ⅰ级应急响应及其行动

### 4.4.1 Ⅰ级应急响应

出现以下情况之一，经会商可启动Ⅰ级响应：

（1）预警。市气象局发布暴雨Ⅰ级预警报告，预计未来24小时全市将有4个以上县（市、区）出现250毫米以上降雨；或者过去24小时全市已有4个以上县（市、区）出现100毫米以上降雨，其中1个以上县（市、区）出现250毫米以上降雨，预计未来24小时上述县（市、区）仍有1个以上将出现100毫米以上降雨。

（2）灾害。1个以上县（市、区）因暴雨洪水发生特别重大洪涝灾害。

（3）河道。主要防洪河道发生超标准洪水，或主要防洪河道重要河段堤防发生决口。

（4）水库。大型水库发生重大险情，中型水库或位置重要的小型水库发生垮坝。

（5）干旱。干旱等级为特大干旱。

（6）发生其它需要启动应急响应的情况。

### 4.4.2 Ⅰ级响应行动

（1）由市水利局主要领导主持会商，对水旱灾害防御工作作出部署，水利局相关科室、单位派员参加会商，邀请应急、农业、气象、水文等部门参加会商。相关县（市、区）水行政主管部门负责人以现场或视频方式参加会商，并汇报有关情况。

（2）市水利局加强值班力量，密切监视汛情、旱情、工情的发展变化，做好汛情旱情预测预报，做好重点工程的调度，并派出工作组、专家组赴一线指导水旱灾害防御工作。

（3）市水利局向有关县（市、区）水行政主管部门、有关单位发出防御工作通知，要求做好相应的汛情旱情预测预报预警、水工程调度、山洪灾害防御、堤防巡查和抢险技术支撑等工作，根据预案组织加强防守巡堤，及时控制险情。

（4）市水利局、水文局随时向市防指报告洪水预报结果。

## 4.5 响应终止

市水利局主要领导或分管领导根据汛情、旱情变化和对我市的影响情况变化，决定调整应急响应等级或终止应急响应。

# 5预案实施时间

本预案自印发之日起实施。

附件：1.平顶山市水利局水旱灾害防御工作组、专家组

工作机制

2.关于XX水库开闸泄洪的请示

3.关于XX水库开闸泄洪的通知

4.关于启动水旱灾害防御X级响应的通知

5.关于终止水旱灾害防御X级响应的通知

6.雨水情快报（模板）

附件1

平顶山市水利局

水旱灾害防御工作组、专家组工作机制

一、派出机制

根据工作需要，市水旱灾害防御中心提出工作组、专家组、牵头单位等工作方案，报局长或分管副局长决定。牵头单位负责协调落实工作组、专家组组长及成员，及时通知有关单位。

二、人员组成

工作组一般由局机关科室或局属单位负责同志任组长，必要时可由局领导或总规划师任组长，有关科室、单位同志参加。

专家组一般由局属单位具备高级以上技术职称的专家任组长，必要时可由局领导或总规划师任组长，有关专业技术人员参加。

三、主要工作内容

1.实地查看汛情、旱情、工情、险情、灾情，督促指导地方落实防汛抗旱责任、“五预”措施、巡查守护人员和物料等。

2.水库重点关注“三个责任人”(行政责任人、技术责任人、巡查责任人)和“三个重点环节”(监测预报、调度方案、应急预案)落实情况，大坝和主要泄洪泄流设施状况，防洪调度情况等。如出险，应及时掌握险情基本情况(包括出险部位及险情研判、实时库水位及出入库流量、最大下泄能力、下游影响人员及重要设施等)，危险区群众转移情况，抢险方案及已采取的措施，险情发展态势等。

3.河道重点关注堤防、水闸防洪标准、运行状况，巡查防守人员落实和抢险物料、设备预置情况，行洪能力及障碍物情况，滩地内居住群众转移情况等。如出险，应及时了解险情基本情况(包括出险部位及险情研判、实时水位流量、影响人员及重要设施等)，危险区群众转移情况，抢险方案及已采取的措施，险情发展态势等。

4.山丘区重点关注山洪灾害监测预警系统是否正常、预警信息发布与传递是否通畅、简易监测预警设施设备是否配备、是否有山洪灾害防御预案、山洪灾害监测预警责任人是否到位等，督促提醒地方做好群众转移避险工作。

5.旱情主要查看农作物受旱和城乡居民临时性饮水困难情况，督促指导旱区做好应急水量调度、应急水源工程建设等旱灾防御工作。

四、工作要求

1.接到派出指令后，第一时间收集相关资料，携带必要的设备装备，按要求准时集结出发。

2.根据工作需要，综合考虑交通条件、安全状况等，合理安排行程，尽可能直达“急难险重”一线。

3.工作期间严格遵守中央八项规定精神，认真执行有关工作制度、遵守有关工作纪律，未经局领导同意不得擅自撤回。

4.接受新闻媒体采访须按规定程序请示批准。未经市水利局同意不得通过微信、微博等自媒体发布相关信息。

5.每日向市水旱灾害防御中心提交工作报告，重大情况第一时间电话报告。工作报告应简明扼要、突出重点、形象直观，以工程全景、重点部位细节的照片、视频为主，辅以适当文字简介，生动反映防洪工程和洪水实况。水库重点反映大坝及主要泄洪泄流设施上、下游侧情况，河道重点反映堤防临、背水面及巡查防守情况。

附件2

平顶山市水利局

关于XX水库开闸泄洪的请示

省水利厅：

截止X月X日X时X分，XX水库库水位XX米，超汛限水位XX米，入库流量XX立方米每秒。据气象部门预报，未来XX小时内降雨将达XX毫米。为确保水库安全运行，现申请X月X日X时开闸泄洪，泄量XX立方米每秒。

妥否，请批示。

20XX年X月X日

附件3

平顶山市水利局

关于XX水库开闸泄洪的通知

XX水利局（水库管理局）：

X月X日X时，XX水库水位XX米，超汛限水位XX米。经研究(或请示省水利厅同意），决定XX水库于X月X日X时起，通过XX闸泄洪，泄量XX立方米每秒。

请执行并提前通知下游做好安全防范工作，确保泄洪安全。

平顶山市水利局

20XX年X月X日

抄送：省水利厅，市防汛抗旱指挥部办公室，XX市水利局

附件4

平顶山市水利局

关于启动水旱灾害防御X级应急响应的通知

各县（市、区）水利局，新城区水利和移民服务中心，高新区农业农村和社会事务局，机关有关科室，局属有关单位：

根据市气象台预报，......。本轮降雨过程历时长、范围广，落区与前期洪涝灾害较重地区重叠度较高。为切实做好本轮降雨过程防范应对工作，按照《平顶山市水利局水旱灾害防御应急预案》有关规定，经研究，市水利局决定于X月X日X时起，启动水旱灾害防御X级应急响应。

各有关单位要牢固树立人民至上、生命至上的理念，将防汛工作作为当前第一要务，认真贯彻执行市委市政府和当地党委政府决策部署，严格落实24小时值班值守制度，加强水库、水闸、河道堤坝及险工险段、橡胶坝（液压坝）等工程巡查力度，切实履行好监测预报预警、水工程调度、抢险技术支撑三大职责，抓好重点部位防范，全力以赴保障防汛安全。

平顶山市水利局

20XX年X月X日

抄送：省水利厅，市防汛抗旱指挥部办公室，市水文局

附件5

平顶山市水利局

关于终止水旱灾害防御X级应急响应的通知

各县（市、区）水利局，新城区水利和移民服务中心，高新区农业农村和社会事务局，机关有关科室，局属有关单位：

据市气象台预报，近期我市以分散性阵雨天气为主，没有明显大范围强降雨过程。当前各类防洪工程水势平稳，没有较大汛情险情。按照《平顶山市水利局水旱灾害防御应急预案》有关规定，经研究，决定自X月X日X时起终止水旱灾害防御X级应急响应。

目前汛期尚未结束，局部短时强降雨依旧可能发生。各单位要继续保持高度警惕，始终把确保人民生命安全作为防汛工作的首要目标，把落到实处作为履行防汛职责的要点，抓紧推进X月X日以来的水毁工程修复，密切关注天气变化，严格落实值班值守、监测预报、预警发布、抢险技术支撑等各项责任和措施，确保安全度汛。

平顶山市水利局

20XX年X月X日

抄送：省水利厅、市防汛抗旱指挥部办公室、市水文局

附件6

雨 水 情 快 报

（第X期）

平顶山市水利局、水文局              20XX年X月X日X时

雨情：X月X日X时至X日X时，我市出现XXXX天气，降雨主要分布在XXXX，降雨最大点XXX达XX毫米，其它XX毫米以上点X个：XX县X个、......。

（附降雨等值面图）

水情：XX水库X日X时水位XX米，超汛限水位X米，入库流量X立方米每秒，下泄X立方米每秒；........。XX水文站X日X时水位X米，流量X立方米每秒；.......。

工情：（各水库、河道水势平稳，运行正常。）X月X日X时，XX水库（堤防）出现XX险情，可能造成XXXX。市水利局X日X时派出专家组赶赴现场指导抢险处置工作。目前......

洪水预报：据气象部门预报，未来X小时XX区域降雨量可达X毫米。经分析，XX水库最大入库洪峰可达XX立方米每秒，入库洪量XX立方米，按照当前泄量，X日X时水位将上涨至X米，超汛限水位X米；.......。XX水文站X日X时将出现最大洪峰X立方米每秒；......。

意见建议：XX区域可能发生山洪灾害，须按照预警信息组织群众转移避险；（XX水库可能加大泄量，）XX河道可能出现洪水漫堤，XX县须做好XX区域群众转移准备。....